Федеральное государственное бюджетное учреждение “Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки” (ФГБУ “АМП Сахалина, Курил и Камчатки”) УТВЕРЖДАЮ Руководитель ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и Камчатки» _______________В. А. Шутько «25» июля 2018г. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли административного здания Камчатского филиала ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и Камчатки» г. Корсаков

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I. Информационная карта документации об  открытом аукционе                      3-18.

Раздел II. Техническое задание                                                                                          19-36.

Раздел III. Проект договора                                                                                                 37-40.

Раздел IV. Обоснование начальной (максимальной) цены договора                                   41.

Раздел I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ,

ПРОВОДИМОМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| Краткое наименование аукциона: | Выполнение работ по ремонту кровли административного здания Камчатского филиала ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и Камчатки» |
| --- | --- |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Открытый аукцион в электронной форме |
| Тип аукциона | Открытый аукцион на понижение с проведением торга после рассмотрения заявок |
| Электронная торговая площадка, на которой проводится аукцион в электронной форме | http://otc-tender.ru/ |
| Заказчик: | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки» |
| Место нахождения: | Российская Федерация, 694020, Сахалинская область, г. Корсаков, бульвар Приморский, 4/2 |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 694020, Сахалинская область, г. Корсаков, бульвар Приморский, 4/2 |
| Телефон: | (42435) 4-02-96/4-48-92 |
| Адрес электронной почты: | e-mail: Zakupki@ampskk.ru |
| Ответственное должностное лицо: | Ануфриева Людмила Игоревна |
| Наименование объекта закупки: | Выполнение работ по ремонту кровли административного здания Камчатского филиала ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и Камчатки» |
| Классификация товаров, работ, услуг код ОКПД2: | 71.12 71.12.12 |
| Код бюджетной классификации (глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов, КОСГУ): | 000.0000.0000000.000.225 |
| Описание объекта закупки: | В соответствии с проектом договора и «Техническим Заданием» настоящей документации об аукционе в электронной форме. |
| Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: | Выполнение работ должно осуществляться в полном объеме и в соответствии с «Техническим Заданием» (Раздел III) настоящей документации |
| Требования к объему предоставления гарантий качества работ: | Выполнение работ должно осуществляться в полном объеме и в соответствии с «Техническим Заданием» (Раздел III) настоящей документации об аукционе в электронной форме. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Радиосвязи, 26/1. |
| Срок поставки товара, завершения выполнения работ, оказания услуг: | Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту кровли административного здания Камчатского филиала ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и Камчатки» с даты заключения договора 60 календарных дней. |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 6 116 001 (шесть миллионов сто шестнадцать тысяч один) российский рубль 36 копеек |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора: | Раздел IV данной документации |
| Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиком, подрядчиком, исполнителем: | российский рубль |
| Источник финансирования: | средства бюджетного учреждения на 2018 г. |
| Форма, срок и порядок оплаты договора: | Заказчик производит оплату в течение 15 банковских дней, с даты приемки работ Заказчиком после их выполнения Подрядчиком, на основании подписанного акта приема-сдачи выполненных работ и выставленного счета Подрядчиком. |
| Приоритет товаров, выполнения работ, оказания услуг: | Приоритет товар российского происхождения, работ, услуг выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами – Постановление Правительства от 16 сентября 2016г. №925: Установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами; При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 5. Условием предоставления приоритета являются следующие сведения: а) указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; б) ответственность участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки; г) отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; д) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 Постановления Правительства, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; е) участник закупки может относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; з) договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора; и) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 6. Приоритет не предоставляется в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. |
| В открытом аукционе могут принять участие | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки и относящиеся к субъектам малого или среднего предпринимательства. п.п. «б» п. 4 «Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 |
| Требования к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством РФ: | соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято (годовой бухгалтерский баланс с расшифровкой дебиторской и кредиторской задолженности или справка из ФНС). отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках; отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках; отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам, заключенным с Заказчиком за последние 2 года. участник является субъектом малого и среднего предпринимательства (сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства). 9) условия предоставления приоритета (Постановление Правительства от 16.09.2016 №925): - указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в закупке наименование страны происхождения поставляемых товаров (оказываемых работ, услуг); - участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара указанного в заявке на участие; - отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; - для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 9 документации, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; - отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); - указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; - договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора; - при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства №925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре; 10. Приоритет не предоставляется в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. |
| Информация о документации об электронном аукционе: |
| Единая информационная система (официальный сайт), на которой размещена документация об аукционе: | Единая информационная система в сфере закупок http://otc-tender.ru/ |
| Порядок предоставления разъяснений документации об электронном аукционе: | Участник закупки вправе направить запрос на разъяснение положений документации об открытом аукционе в срок не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение положений документаций готовит письменное разъяснение и в течение трех дней размещает разъяснение положений документации на официальном сайте и сайте Заказчика. Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации: 26.07.2018г. Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации: 08.08.2018г. |
| Отказ от проведения открытого аукциона: | Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого аукциона в любое время до определения победителя аукциона. |
| Информация об открытом аукционе: |
| Место и порядок подачи заявок участников закупки (инструкция по заполнению заявки): | Участник подает заявку на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с регламентом электронной площадки, на которой проводится настоящий аукцион в электронной форме. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Заявки на участие в аукционе в электронной форме подаются на ЭТП в любой момент с даты размещения на официальном сайте, в единой информационной системе или официальном сайте Заказчика, сайте электронной торговой площадки извещения о проведении аукциона в электронной форме. Электронные документы, входящие в состав заявки должны иметь один из распространенных форматов документов: с расширением (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg). 1. Документы, подписанные ЭЦП Участника закупки, лица, имеющего право действовать от имени Участника закупки, признаются документами, подписанными собственноручной подписью участника закупки, лица имеющего право действовать от имени участника, заверенные печатью организации. Наличие ЭЦП Участника закупки подтверждает, что документы отправлены от имени Участника закупки и являются точными цифровыми копиями документов-оригиналов. 2. Файлы формируются по принципу: один файл – один документ. Допускается размещение в составе заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком файле находится. Все документы, входящие в состав заявки Участника должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника закупок. |
| Требования к содержанию и составу заявки: | Заявка на участие в электронном аукционе должна состоять из: заполненной формы заявки на участие в закупке в соответствии с требованиями настоящей документации (Приложение № 1); анкету юридического лица по установленной в документации форме (в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, отдельная анкета заполняется на каждое юридическое лицо) (Приложение № 2); отсканированные в формате pdf учредительные документы (в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, копии учредительных документов каждого юридического лица); отсканированную в формате pdf и полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц; решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал), либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой (в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо копия такого решения каждого юридического лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, указанные документы предоставляются каждым юридическим лицом); сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора; документы, подтверждающие соответствие участника закупки следующим требованиям (в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, указанные документы предоставляются каждым юридическим лицом): - непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято (годовой бухгалтерский баланс с расшифровкой дебиторской и кредиторской задолженности или справка из ФНС). - отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках; - отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках; - отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам, (контрактам), заключенным с Заказчиком за последние 2 года. 9) участник является субъектом малого и среднего предпринимательства (сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства). 10) условия предоставления приоритета (Постановление Правительства от 16.09.2016 №925): - указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в закупке наименование страны происхождения поставляемых товаров (оказываемых работ, услуг); - участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара указанного в заявке на участие; - отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; - для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 9 документации, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; - отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); - указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; - договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора; - при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства №925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 11) Приоритет не предоставляется в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. Примечание: В случае, если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, повреждения документа участником и др.), документ считается не представленным и не рассматривается. |
| Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе (по московскому времени): | «26 » июля 2018г. - 08 часов 00 минут |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе (по московскому времени): | «13» августа 2018г. - 09 часов 00 минут |
| Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе: | 1% от начальной (максимальной) цены лота |
| Размер обеспечения заявки на участие: | 61 160 (шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят) рублей 01 коп. |
| Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (по московскому времени): | « 15 » августа 2018г. - 06 часа 00 минут 694020, Сахалинская область, г. Корсаков, бульвар Приморский,4/2, каб. 16 |
| Дата проведения электронного аукциона (по московскому времени): | «17 » августа 2018г. - 01 час 00 минут |
| Шаг аукциона: | 0,5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 30 580 (тридцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 01 коп. |
| Дата подведения итогов аукциона: | «20» августа 2018г. - 02 часа 00 минут |
| Условия договора: | Подрядчик обязуется выполнить работы являющиеся объектом закупки, в сроки, объеме и качестве, которые определены документацией об открытом аукционе, техническим заданием и проектом договора. |
| Срок подписания договора: | Не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика протокола, составленного по результатам закупки и определяющего участника закупки, с которым заключается договор. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора. |
| Условия признания победителя открытого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения договора: | В случае если участник закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный документацией о закупке, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора (или представленное обеспечение исполнения договора не соответствует требованиям, установленным документацией закупки, либо не подтвержден факт выдачи банковской гарантии банком), в случае, если документацией о закупке было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора, и сведения о нем направляются в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
| Отстранение от участия в закупке на любом этапе ее проведения | В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, установления факта несоответствия участника закупки установленным требованиям в настоящей документации, такой участник закупки отстраняется от участия в закупке на любом этапе ее проведения. |
| Отказ в допуске к участию в открытом аукционе: | - непредставление документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией о закупке, либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о закупаемых товарах, работах, услугах; - несоответствие участника закупки установленным в документации о закупке требованиям; - несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией о закупке, в том числе наличия в таких заявках предложений о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота) и предложений о сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг меньше минимального и больше максимального. |
| Основания и последствия признания закупки несостоявшейся: | Если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, установленного документацией о закупке, будет получена только одна заявка на участие в открытом аукционе или не будет получено ни одной заявки на участие в открытом аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если только один участник закупки будет признан участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В указанном случае Заказчик заключает договор с единственным участником закупки, признанным участником аукциона, на условиях аукционной документации, проекта договора и заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником или провести запрос предложений в порядке, предусмотренном Положением. В случае заключения договора с единственным участником закупки, признанным участником аукциона, цена такого договора не может превышать начальную цену договора (цену лота), указанную в извещении о закупке. В случае если проведенный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в закупке не подано ни одной заявки, то Заказчик при проведении повторной закупки вправе провести открытый запрос цен соответственно. |
| Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено |

Приложение № 1

к информационной карте

На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

в электронной форме  на право заключить договор

на ________________________________________________________________

(название лота).

- Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), участника размещения заказа: ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/КПП: ________________________________

- Изучив извещение и документацию об открытом аукционе, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты _________________________________(наименование участника закупочных процедур)

в лице ______________________________________________________(должность руководителя или уполномоченного лица,  и его Ф.И.О.) сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

3. Мы согласны поставить товары, (выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом аукциона, в полном соответствии с техническим заданием в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона.

4.	Мы ознакомлены с материалами документации об аукционе, влияющими на стоимость поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы для осуществления комплексной поставки товаров по предмету аукциона, поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг будут в любом случае осуществлены в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

5.	Настоящей заявкой декларируем и подтверждаем, что:

- в отношении нас не проводится ликвидация и отсутствуют решения арбитражного суда о признании нас - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений о нас;

- отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений о нас;

- отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу решений суда о ненадлежащем исполнении нами обязательств по договорам, (контрактам), заключенным с Заказчиком за последние 2 года.

6.	В случае, если мы будем признаны победителями аукциона, то берем на себя обязательства подписать договор с ФГБУ «АМП Сахалина Курил и Камчатки» на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в срок, установленный документацией,  не позднее 5 дней с момента размещения заказчиком в единой  информационной системе (на официальном сайте)   проекта договора.

7.	Мы уведомлены о том, что в случае принятия Заказчиком решения о присуждении нам договора и нашего уклонения от заключения договора, сведения о _______________________________________________________ (наименование Участника закупки) будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

8.	Сообщаем, что по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ________________________________________________________ (Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника Участника закупочных процедур)

9. Настоящая заявка на участие в аукционе действительна в течение всего срока проведения процедуры закупки, до заключения договора по итогам закупки.

10.

| № п/п | Наименование, товаров, работ и услуг | характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

11.  Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ______________

12. Срок предоставления гарантии на поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги): _____________

Должно быть подписано ЭЦП участник

Приложение № 2

к информационной карте

На бланке организации

Дата, исх. номер

АНКЕТА

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН/КПП Участника |  |
| 5 | ОГРН Участника |  |
| 6 | Юридический адрес |  |
| 7 | Почтовый адрес |  |
| 8 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 9 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 10 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 12 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 14 | На основании чего действует руководитель Учсастника |  |
| 15 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 16 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

Должно быть подписано ЭЦП участника.

Раздел II.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту кровли административного здания

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | ФГБУ «Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки» |
| 2. | Вид работ | Капитальный ремонт кровли административного здания Камчатского филиала ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и Камчатки» |
| 3. | Место проведения работ | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Радиосвязи, 26/1 |
| 4. | Требования к Подрядчику | Работы выполняются Подрядчиком при условии, что он являются членом саморегулируемой организации в области капитального ремонта объектов капитального строительства. Подрядчик должен соответствовать требованиям, установленным в ч. 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации |
| 5. | Период выполнения работ | Работы выполняются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору). График производства работ составляется Подрядчиком и предоставляется Заказчику при подписании Договора. Срок выполнения работ – 60 календарных дней |
| 6. | Описание ремонтных работ | Работы необходимо производить согласно проектной документацией по объекту «Капитальный ремонт кровли административного здания филиала ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и Камчатки» (публикуется отдельным файлом) и приложений к Договору. |
| 7. | Общие требования | Работы должны осуществляться силами и средствами Подрядчика за счет Подрядчика в соответствии с данным техническим заданием. Обеспечить обязательное соблюдение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности, строительных норм и правил, государственных стандартов, ведомственных строительных норм. Подрядчик обязан обеспечить место производства работ средствами пожаротушения и оказания первой медицинской помощи. Все работы должны вестись с учетом того, что объект является действующим зданием, не создавая препятствий для осуществления основного вида деятельности. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников учреждения и посетителей. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций, требований администрации учреждения обязательно. Работы должны производиться в рабочее время организации: пн.-пт. с 08-30 до 17-00. В выходные и праздничные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня производство работ возможно по предварительному согласованию с Заказчиком. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности им материалов, оборудования, конструкций, принадлежащих Заказчику и находящихся в местах производства работ, а также Подрядчик несет ответственность за риск их случайной утраты и случайного повреждения. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику (повреждение электропроводки, конструкций крыши, фасада и т.д.) при проведении работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость договора. В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация. |
| 8. | Требования к выполнению работ | До начала выполнения работ уведомить Заказчика и Организацию, осуществляющую строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией, о готовности к началу работ. Назначить лицо, ответственное за производство работ, строительный контроль. Копию приказа предоставить заказчику. Перед началом работ провести техническое обследование в присутствии Заказчика, определить состав работ в соответствии с проектной документацией. Работы должны производиться только в отведенной и огороженной зоне работ. Предусмотреть сигнальное ограждение в зоне потенциально опасных производственных факторов. Разместить информационные щиты с информацией о капитальном ремонте (наименование Заказчика и Подрядчика, наименование и срок выполнения работ по капитальному ремонту, с указанием ответственных лиц Заказчика и Подрядчика, номеров контактных телефонов), размером 1,0х1,5м. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите помещений собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. В процессе ремонтных работ на кровле должно быть исключено увлажнение и промокание основания и теплоизоляции покрытия атмосферными осадками. К концу рабочей смены обеспечить отвод воды с кровли на случай дождя. Не захламлять места общего пользования, придомовую территорию, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. По окончании рабочей смены все горючие и взрывоопасные вещества и материалы должны быть вывезены с объекта. Обеспечить сохранность асфальтового покрытия. Восстановление осуществляется Подрядчиком за свой счёт. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией. Не приступать к производству работ до полного устранения замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией. Обеспечить ежедневный вывоз строительного мусора от разборки конструкций с рабочей зоны. Предусмотреть: контейнер для строительного мусора. Складирование и хранение мусора на территории запрещено. Подрядчик не вправе использовать под строительный мусор урны и контейнеры объекта и прилегающих зданий. Погрузка и вывоз строительного мусора, демонтируемых строительных конструкций, элементов и материалов осуществляется силами Подрядчика и за его счет. |
| 9. | Требования к качеству работ и материалов | Все ремонтные работы на Объекте необходимо выполнять в объемах, с качеством в соответствии с требованиями, предусмотренными условиями договора и приложениями к нему, нормативно-техническими документами и регламентами, строительными нормами и правилами предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также проектной документацией по объекту «Капитальный ремонт кровли административного здания филиала ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и Камчатки» (публикуется отдельным файлом). Подрядчик должен применить современные методы и технологии производства работ. Обеспечить приемку работ, подлежащих освидетельствованию, и приемку выполненных работ с Заказчиком или Организацией, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, конструкций, изделий, основных и вспомогательных материалов. Подрядчик обеспечивает соответствие применяемых при капитальном ремонте строительных материалов требованиям государственных стандартов, технических условий. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество/соответствие и разрешены для применения в строительстве. Копии сертификатов и другие документы на материалы должны быть предоставлены и согласованы до начала выполнения конкретного вида работ (согласно графику производства работ). Все используемые Подрядчиком материалы, изделия, комплектующие, оборудование должны быть высококачественными, ранее не использовавшимися, новыми, не восстановленными, изготовленными по современной технологии. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий и конструкций, применяемых им для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектно-сметной документации на объект, а также государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации. Потребность и расход строительных материалов на выполнение работ определяется на основании проектно-сметной документации на объект и утвержденных в установленном порядке норм расхода. При отсутствии утвержденных норм расхода на новые строительные материалы, расход определяется на основании рекомендаций завода-изготовителя. Доставка, разгрузка и погрузка материалов и оборудования к месту проведения работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика. При применении материалов не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик предъявляет претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении Договора. Складирование строительных материалов производить в местах согласованных с Заказчиком. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору. |
| 10. | Основная нормативная документация | Подрядчик при выполнении работ обязан соблюдать нормативно-технические требования Строительных норм и правил, Санитарных норм и правил, Стандартов, и других действующих законодательных и нормативно-технических документов, в том числе: - Обеспечить выполнение всех работ в полном соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Ведомственные строительные нормы ВСН 58 – 88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий»; - СНиП 21-01-97 от 13.02.1997 Пожарная безопасность зданий и сооружений; - СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*»; - СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»; - СП 20.13330.2011 « Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85»; - СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»; - СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»; - СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»; - СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»; - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; - СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»; - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - и другие действующие государственные стандарты, строительные нормы и правила, ведомственные строительные нормы, нормативные правовые акты Российской Федерации. |
| 11. | Требования к приемке работ | Подрядчик должен проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний и проверок сторонние организации, имеющие соответствующие разрешительные документы и сертификаты. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки на месте проведения работ представителем Заказчика или строительного контроля скрытых работ и подписания Акта освидетельствования этих работ. Если последующие работы выполнены в отсутствие подписанного Заказчиком акта скрытых работ, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её за свой счет. Акты скрытых работ должны оформляться в соответствии с РД 11-02-2006. К актам на скрытые работы Подрядчик в обязательном порядке прикладывает фотофиксацию скрытых работ. Акты составляются в трех экземплярах, хранятся на объекте в отдельной папке и служат основанием для оформления формы КС-2. Для выполнения этого условия, подрядчик обязан извещать Заказчика о проводимых работах согласно техническому заданию ежедневно. На объекте в обязательном порядке должен находиться Общий журнал работ (унифицированная форма КС-6, утвержденная Постановлением Госкомстата №71а от 30.10.1997 г.), в котором Подрядчик отражает технологическую последовательность, сроки, качество и объемы работ ежедневно, а также Заказчик отражает все выявленные недостатки и дефекты. Журнал должен быть оформлен надлежащим образом (пронумерован, сшит и скреплен печатью). Отраженные в Журнале замечания обязательны к устранению и при приемке выполненных работ будут учитываться. По окончании работ оригинал Журнала передается Заказчику. Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию по фактически выполненным на объекте работам, согласованную в установленном порядке. Исполнительная документация должна быть оформлена согласно СНиП 3.01.04-87. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией и нормативным документами. Все недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, Подрядчик устраняет за свой счет. В случае выявления нарушений и отступлений от задания, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применения финансово-экономических санкций согласно договору. Срок гарантии качества работ устанавливается 60 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ, объем гарантии – 100%. Гарантия на установленное оборудование, изделия и используемые материалы не менее 60 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ, объем гарантии – 100%. Устранение недостатков (дефектов) на весь объем выполняемых работ должно осуществляться за счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения письменного уведомления о выявленных недостатках в течение всего гарантийного срока. Подрядчик должен вывезти до дня подписания акта приемки всех выполненных по договору работ принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции. Для приемки выполненных Работ по настоящему Договору, Подрядчик не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней письменно извещает Заказчика об окончании выполнения Работ по настоящему Договору и готовности Объекта, с указанием конкретной даты приемки выполненных работ, для направления уполномоченного представителя Заказчика. Приемка выполненных по договору работ осуществляется Заказчиком и оформляется Подрядчиком актом приемки выполненных работ по форме КС-2, а также справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком отчетных документов совместно с уполномоченным представителем Подрядчика рассматривает и согласовывает представленные документы (принимает выполненные работы) или представляет аргументированный отказ. В случае отсутствия исполнительной документации Заказчик имеет право отказать Подрядчику в рассмотрении акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. В случае выявления Заказчиком ошибок в формах КС-2, КС-3 и исполнительной документации Подрядчик обязан в течение 3-х рабочих дней со дня возврата Заказчиком документации на исправление, предъявить Заказчику исправленную документацию. |

12. Ведомость объемов работ

Выполнение видов и объемов работ производить в соответствии с техническим заданием

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | м2 | 630 | ФЕР46-04-008-02 |
| 2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки | м2 | 630 | ФЕРр58-1-1 |
| 3 | Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой | м3 | 72,5 | ФЕР11-01-008-02 |
| 4 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 4,2 | ФЕРр69-9-1 |
| Раздел 2. Чердачное перекрытие |
| 5 | Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике (кирпичный бортик) | м2 | 18 | ФЕР08-02-016-01 |
| 6 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 597 | ФЕР12-01-015-03 |
| 7 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 107 | ФЕР26-01-039-01 |
| 8 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 569 | ФЕР12-01-015-03 |
| 9 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм | м2 | 569 | ФЕР12-01-017-01 |
| 10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 3,215 | ФЕР06-01-015-10 |
| Раздел 3. Конструкции крыш |
| 11 | Очистка поверхности щетками | м2 | 321 | ФЕР13-06-003-01 |
| 12 | Демонтаж сжимов для рубленых стен | м | 88 | ФЕР10-01-009-01 |
| 13 | Установка сжимов для рубленых стен (металлических скоб) | м | 88 | ФЕР10-01-009-01 |
| 14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской | м2 | 2,5 | ФЕР13-03-004-28 |
| 15 | Антисептическая обработка деревянных конструкций при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | м2 | 1855 | ФЕР10-01-091-01 |
| Раздел 4. Кровля |
| 16 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного | м2 | 630 | ФЕР10-01-083-03 |
| 17 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылка) | м | 105 | ФЕРр58-5-4 |
| 18 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (лобовой доски) | м | 99 | ФЕРр58-5-4 |
| 19 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 693 | ФЕР12-01-015-03 |
| 20 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | м2 | 725 | ФЕР09-04-002-01 |
| 21 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 56 | ФЕР12-01-010-01 |
| 22 | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания | мест | 5 | ФЕРр58-23-1 |
| 23 | Установка неостекленных оконных переплетов: створных (решетки) | шт | 2 | ФЕРр56-8-1 |
| 24 | Ограждение кровель перилами (снегозадержатель) | м | 93 | ФЕР12-01-012-01 |
| 25 | Ограждение кровель перилами (ограждение) | м | 93 | ФЕР12-01-012-01 |
| Раздел 5. Работы по устройству водосточной системы |
| 26 | Устройство желобов: подвесных | м | 99 | ФЕР12-01-009-02 |
| 27 | Установка: воронок водосточных | шт. | 4 | ФЕРр58-10-6 |
| 28 | Установка: колен водосточных труб (угол поворота) | шт. | 4 | ФЕРр58-10-3 |
| 29 | Установка: колен водосточных | шт. | 4 | ФЕРр58-10-3 |
| 30 | Установка: прямых звеньев водосточных труб | м | 60 | ФЕРр58-10-1 |
| Раздел 6. Мусор |
| 31 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 4,9 | ФССЦпг01-01-01-041 |
| 32 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 44,3 | ФССЦпг01-01-01-043 |
| 33 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 3,5 | ФССЦпг01-01-01-015 |
| 34 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 49,2 | ФССЦпг03-21-01-025 |
| 35 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 3,5 | ФССЦпг01-01-02-015 |

Специалист по строительству  АХО						Л.И. Ануфриева

Приложение № 3

к Договору подряда № ______

от «____»____________2018 г.

График производства работ

на выполнение работ по ремонту кровли административного здания

Место проведения работ г. Петропавловск-Камчатский, ул. Радиосвязи, 26/1

Начало работ  –          «        »                    2018 года

Окончание работ  –    «       »                    2018 года

| № п/п | Номер помещ. | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения | мес. | мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Длит. | Нач. | Оконч. | 01 | 07 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:						Подрядчик:

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________ |  |  |  |  |  |  | ____________ |  |
| " _____ " ________________ 2018 г. |  |  |  |  |  | "____ " ____________2018 г. |
|  |  | Выполнение работ по ремонту кровли административного здания |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |
| на | Капитальный ремонт кровли административного здания Камчатского филиала ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и Камчатки», |  |  |
|  | расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Радиосвязи, 26/1 |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ __________________________ | ______________6116,001 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда ______________________________________ | ________________35,733 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Сметная трудоемкость _________________________________________ | _______________3893,69 | чел.час |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2 покрытия) | 6,3 | 79,44 66,92 | 12,52 | 500 | 422 | 78 | 8,58 | 54,05 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 109%=121%*0.9 60%=70%*0.85 |  |  | 460 253 1213 |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки (100 м2 кровли) | 6,3 | 160,11 120,37 | 39,74 6,21 | 1009 | 759 | 250 39 | 15,16 | 95,51 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 91% 65% |  |  | 726 519 2254 |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР11-01-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой (1 м3 изоляции) (Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 72,5 | 38,95 15,02 | 23,93 4,12 | 2824 | 1089 | 1735 299 | 1,76 | 127,6 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 122%=135%*0.9 64%=75%*0.85 |  |  | 1693 888 5405 |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) | 0,042 | 1553,82 1553,82 |  | 65 | 65 |  | 214,32 | 9 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 86% 50% |  |  | 56 33 154 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы | 9026 |  |  |  | 286,16 |
| Раздел 2. Чердачное перекрытие |
| 5 | ФЕРр53-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (докладка стен) (100 м3 кладки) | 0,067 | 89275,4 4717,94 | 3369,6 526,5 | 5981 | 316 | 226 35 | 563 | 37,72 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 70% |  |  | 333 246 6560 |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР08-02-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр применительно | Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике (кирпичный бортик) (100 м2 стенки) | 0,18 | 15221,11 1125,02 | 1210,92 8,78 | 2740 | 203 | 218 2 | 131,89 | 23,74 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 121%=134%*0.9 68%=80%*0.85 |  |  | 286 160 3271 |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) | 5,97 | 951,81 68,52 | 31,79 1,76 | 5682 | 409 | 190 11 | 7,84 | 46,8 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 119%=132%*0.9 55%=65%*0.85 |  |  | 576 266 6633 |  |  |  |  |
| 8 | ФССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б (м2) | -656,7 | 6,2 |  | -4072 |  |  |  |  |
| 9 | ФССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Мастика битумная кровельная горячая (т) | -0,2985 | 3390 |  | -1012 |  |  |  |  |
| 10 | Прайс-лист Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Изолтекс НГ (ветро-гидрозащита) (цена 150 руб/м2 / 9,82=15,27 руб/м2) (м2) | 656,7 | 15,27 |  | 10028 |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (1 м3 изоляции) | 107 | 1722,72 98,29 | 57,3 | 184331 | 10517 | 6131 | 10,58 | 1132,06 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 99%=110%*0.9 60%=70%*0.85 |  |  | 11974 7257 206673 |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) | 5,69 | 951,81 68,52 | 31,79 1,76 | 5416 | 390 | 181 10 | 7,84 | 44,61 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 119%=132%*0.9 55%=65%*0.85 |  |  | 550 254 6324 |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б (м2) | -625,9 | 6,2 |  | -3881 |  |  |  |  |
| 14 | ФССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Мастика битумная кровельная горячая (т) | -0,2845 | 3390 |  | -964 |  |  |  |  |
| 15 | ФССЦ-101-2645 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Тканый геотекстиль: KORTEX GT 200/200 (м2) | 625,9 | 43,66 |  | 27327 |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) | 5,69 | 1257,63 235,18 | 190,48 21,86 | 7156 | 1338 | 1084 124 | 27,22 | 154,88 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 119%=132%*0.9 55%=65%*0.85 |  |  | 2016 932 10576 |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) (до толщины 50 мм ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) | 5,69 | 2251,2 302,4 | 93,1 11,9 | 12809 | 1721 | 530 68 | 35 | 199,15 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 119%=132%*0.9 55%=65%*0.85 |  |  | 2456 1135 16791 |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) | 3,215 | 6084,69 111,99 | 37,1 2,16 | 19562 | 360 | 119 7 | 12,64 | 40,64 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 104%=116%*0.9 55%=65%*0.85 |  |  | 440 233 20319 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие | 304571 |  |  |  | 1925,89 |
| Раздел 3. Конструкции крыш |
| 19 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) | 321 | 7,68 7,68 |  | 2465 | 2465 |  | 0,9 | 288,9 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 89%=99%*0.9 60%=70%*0.85 |  |  | 2523 1701 7059 |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР10-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр применительно | Установка сжимов для рубленых стен (Демонтаж) (100 м сжимов) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 0,88 | 831,08 798,41 | 32,67 | 731 | 703 | 28 | 93,6 | 82,37 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 117%=130%*0.9 54%=63%*0.85 |  |  | 823 380 1934 |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР10-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр применительно | Установка сжимов для рубленых стен (металлических скоб) (100 м сжимов) (ОП п.1.10.3При применении лесоматериалов других пород: для лиственницы, березы ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 0,88 | 4640,86 1097,81 | 40,84 | 4084 | 966 | 36 | 128,7 | 113,26 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 117%=130%*0.9 54%=63%*0.85 |  |  | 1300 600 6138 |  |  |  |  |
| 22 | ФССЦ-101-1714 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Болты с гайками и шайбами строительные (т) | -0,1285 | 9040,01 |  | -1162 |  |  |  |  |
| 23 | ФССЦ-102-0044 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта (м3) | -0,0352 | 1665 |  | -59 |  |  |  |  |
| 24 | ФССЦ-102-0028 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (м3) | -0,924 | 1980 |  | -1830 |  |  |  |  |
| 25 | ФССЦ-101-1671 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг (кг) | 75,68 | 15,14 |  | 1146 |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР13-03-004-28 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 0,025 | 3986,42 44,08 | 15,2 0,2 | 100 | 1 |  | 4,86 | 0,12 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 89%=99%*0.9 60%=70%*0.85 |  |  | 1 1 102 |  |  |  |  |
| 27 | ФЕР10-01-091-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления (100 м2 обрабатываемой поверхности) | 18,55 | 263,84 47,94 | 39,73 0,46 | 4894 | 889 | 737 9 | 5,1 | 94,61 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 117%=130%*0.9 54%=63%*0.85 |  |  | 1209 558 6978 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Конструкции крыш | 20304 |  |  |  | 653,79 |
| Раздел 4. Кровля |
| 28 | ФЕР10-01-083-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного (100 м2 покрытия) | 6,3 | 4455,04 258,8 | 100,07 7,97 | 28067 | 1630 | 630 50 | 29,21 | 184,02 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 117%=130%*0.9 54%=63%*0.85 |  |  | 2267 1047 31784 |  |  |  |  |
| 29 | ФССЦ-102-0053 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (м3) | -16,57 | 1100 |  | -18227 |  |  |  |  |
| 30 | ФССЦ-102-0044 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта (м3) | 16,57 | 1665 |  | 27589 |  |  |  |  |
| 31 | ФЕРр58-5-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылка) (100 м) | 1,05 | 2722,57 1136,62 | 17,45 | 2859 | 1193 | 18 | 133,25 | 139,91 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 91% 65% |  |  | 1086 775 4720 |  |  |  |  |
| 32 | ФЕРр58-5-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (лобовой доски) (100 м) | 0,99 | 2722,57 1136,62 | 17,45 | 2695 | 1125 | 17 | 133,25 | 131,92 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 91% 65% |  |  | 1024 731 4450 |  |  |  |  |
| 33 | ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) | 6,93 | 951,81 68,52 | 31,79 1,76 | 6596 | 475 | 220 12 | 7,84 | 54,33 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 119%=132%*0.9 55%=65%*0.85 |  |  | 668 309 7699 |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) | 7,25 | 944,74 310,27 | 480,51 37,43 | 6849 | 2249 | 3484 271 | 35,5 | 257,38 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 89%=99%*0.9 72%=85%*0.85 |  |  | 2603 2106 12766 |  |  |  |  |
| 35 | ФССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НC35-1000-0,7 (м2) | 797,5 | 79,64 |  | 63513 |  |  |  |  |
| 36 | ФССЦ-101-3139 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8х38 мм (100 шт.) | 40 | 41,3 |  | 1652 |  |  |  |  |
| 37 | ФССЦ-206-1343 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Алюминиевые заклепки (3,2х6 896 шт вес 1 шт - 0,0006кг) (т) | 0,000538 | 57460 |  | 31 |  |  |  |  |
| 38 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) | 0,56 | 9875,72 961,76 | 23,38 2,7 | 5530 | 539 | 13 2 | 112,75 | 63,14 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 119%=132%*0.9 55%=65%*0.85 |  |  | 741 343 6698 |  |  |  |  |
| 39 | ФССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) | -0,4379 | 11200 |  | -4904 |  |  |  |  |
| 40 | ФССЦ-101-5059 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (м2) | 61,6 | 73,67 |  | 4538 |  |  |  |  |
| 41 | ФЕРр58-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания (1 место) | 5 | 677,13 75,32 | 7,54 | 3386 | 377 | 38 | 8,83 | 44,15 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 91% 65% |  |  | 343 245 3974 |  |  |  |  |
| 42 | ФЕРр56-8-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка неостекленных оконных переплетов: створных (решетки) (100 створок, фрамуг, форточек) | 0,02 | 6472,2 2423,11 | 26,19 3,78 | 129 | 48 | 1 | 224,57 | 4,49 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 90% 62% |  |  | 43 30 202 |  |  |  |  |
| 43 | ФССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 (м2) | 1,1 | 421,8 |  | 464 |  |  |  |  |
| 44 | ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ограждение кровель перилами (снегозадержатель) (100 м ограждения) | 0,93 | 3147,39 59,1 | 55,38 3,92 | 2927 | 55 | 52 4 | 6,67 | 6,2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 119%=132%*0.9 55%=65%*0.85 |  |  | 81 37 3066 |  |  |  |  |
| 45 | ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ограждение кровель перилами (ограждение) (100 м ограждения) | 0,93 | 3147,39 59,1 | 55,38 3,92 | 2927 | 55 | 52 4 | 6,67 | 6,2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 119%=132%*0.9 55%=65%*0.85 |  |  | 81 37 3066 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Кровля | 153084 |  |  |  | 977,43 |
| Раздел 5. Работы по устройству водосточной системы |
| 46 | ФЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) | 0,99 | 6746,91 267,93 | 22,95 2,16 | 6679 | 265 | 23 2 | 31,41 | 31,1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 119%=132%*0.9 55%=65%*0.85 |  |  | 367 169 7261 |  |  |  |  |
| 47 | ФССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) | -0,4475 | 11200 |  | -5012 |  |  |  |  |
| 48 | ФССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет (шт.) | 33 | 220,46 |  | 7275 |  |  |  |  |
| 49 | ФССЦ-301-5846 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125х132 мм, стандартный цвет (шт.) | 165 | 32,53 |  | 5367 |  |  |  |  |
| 50 | ФЕРр58-10-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) (монтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | 0,04 | 7011,74 226,47 | 3,49 | 280 | 9 |  | 26,55 | 1,06 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 91% 65% |  |  | 8 6 294 |  |  |  |  |
| 51 | ФССЦ-301-1104 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм (шт.) | -4 | 67,8 |  | -271 |  |  |  |  |
| 52 | ФССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет (шт.) | 4 | 88,55 |  | 354 |  |  |  |  |
| 53 | ФЕРр58-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (угол поворота) (100 шт.) (монтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | 0,04 | 3757,8 272,54 | 3,49 | 150 | 11 |  | 31,95 | 1,28 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 91% 65% |  |  | 10 7 167 |  |  |  |  |
| 54 | ФССЦ-201-1102 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (шт.) | -4 | 34,8 |  | -139 |  |  |  |  |
| 55 | ФССЦ-301-5852 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) | 4 | 196,97 |  | 788 |  |  |  |  |
| 56 | ФЕРр58-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) (монтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | 0,04 | 3757,8 272,54 | 3,49 | 150 | 11 |  | 31,95 | 1,28 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 91% 65% |  |  | 10 7 167 |  |  |  |  |
| 57 | ФССЦ-201-1102 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (шт.) | -4 | 34,8 |  | -139 |  |  |  |  |
| 58 | ФССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) | 4 | 92,17 |  | 369 |  |  |  |  |
| 59 | ФЕРр58-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) (монтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | 0,6 | 6634,1 156,95 | 5,67 | 3980 | 94 | 3 | 18,4 | 11,04 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 91% 65% |  |  | 86 61 4127 |  |  |  |  |
| 60 | ФССЦ-201-1101 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (м) | -68,7 | 56,5 |  | -3882 |  |  |  |  |
| 61 | ФССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет (шт.) | 20 | 309,02 |  | 6180 |  |  |  |  |
| 62 | ФССЦ-301-5871 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт.) | 44 | 57,82 |  | 2544 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Работы по устройству водосточной системы | 25450 |  |  |  | 50,43 |
| Раздел 6. Мусор |
| 63 | ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 4,9 | 42,98 42,98 |  | 211 | 211 |  |  |  |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |  | 211 |  |  |  |  |
| 64 | ФССЦпг01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) | 44,3 | 3,28 | 3,28 | 145 |  | 145 |  |  |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |  | 145 |  |  |  |  |
| 65 | ФССЦпг01-01-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) | 3,5 | 22,33 | 22,33 | 78 |  | 78 |  |  |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |  | 78 |  |  |  |  |
| 66 | ФССЦпг03-21-01-025 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) | 49,2 | 17,32 | 17,32 | 852 |  | 852 |  |  |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |  | 852 |  |  |  |  |
| 67 | ФССЦпг01-01-02-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) | 3,5 | 22,33 | 22,33 | 78 |  | 78 |  |  |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |  | 78 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 6 Мусор | 1364 |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | 448528 | 30960 | 17247 949 |  | 3482,52 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 455633 | 34639 | 20673 1094 |  | 3893,69 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6-7, 12, 16-17, 33, 38, 44-46, 48, 11, 18-19, 26, 21, 27-30, 34) | 7105 | 3679 | 3425 144 |  | 411,171 |
| Накладные расходы | 36835 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 21326 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |
| Итого | 513794 |  |  |  | 3893,69 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 400321 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 20673 |  |  |  |  |
| ФОТ | 35733 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 36835 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 21326 |  |  |  |  |
| Непредвиденные расходы 2% | 10276 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 524070 |  |  |  |  |
| Индекс изменения сметной стоимости на 1-ый квартал 2016г. Письмо Минстроя России от 19.02.16г №4688-ХМ/05 524 070 * 9,89 | 5183052 |  |  |  |  |
| НДС 18% | 932949,36 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 6116001,36 |  |  |  | 3893,69 |

Раздел III.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на выполнение работ

г. Корсаков						                        «____» _________2018г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________________________________________, действующего на основании __________________________________, с одной стороны,

и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на основании решения Единой комиссии (Протокол электронного аукциона от ______________ 2018г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик своими силами и средствами (материалами), обязуется выполнить работы по ремонту кровли административного здания Камчатского филиала ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и Камчатки», а Заказчик обязуется оплатить работы, выполненные в соответствии с настоящим договором.

1.2. Перечень работ, материалов условия и сроки их выполнения определены в Техническом задании, локально-сметном расчете (Приложение №1),  которые  являются неотъемлемой частью настоящего договора.

- Стоимость и порядок расчетов по договору

2.1 Общая стоимость по настоящему Договору (цена Договора) является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора, составляет ___________ рублей ___ копеек (___________ рублей ___ копеек), в том числе НДС или НДС не предусмотрен, и включает все расходы «Подрядчика», в том в том числе стоимость работ, материалов, тары и упаковки,  гарантийное обслуживание, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, возникающих у «Подрядчика» в рамках исполнения Договора.

2.2. Оплата производится в течение 15 банковских дней, с даты приемки работ Заказчиком после их выполнения Подрядчиком, на основании подписанного акта приема-сдачи выполненных работ и выставленного счета Подрядчиком.

- Порядок сдачи и приемки выполненных работ.

- После выполнения работ по данному договору Подрядчик представляет Заказчику акт приема-сдачи выполненных работ.

- Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта приема-сдачи выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

- В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем оснований, послуживших отказом от приемки выполненных работ, сроков их исполнения.

4.Права и обязанности Сторон по договору

4.1.  Подрядчик обязуется выполнить указанные в техническом задании работы лично.

4.2. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ на следующий день после подписания настоящего договора.

4.3. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора и передать Заказчику их результаты в предусмотренный настоящим договором срок.

4.4. Заказчик обязан:

- принять результаты выполненных в соответствии с настоящим договором работы и оплатить их;

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов.

5. Срок и место выполнения работ по настоящему договору

5.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть выполнены в течении 60 календарных дней с даты заключения договора.

5.2. Выполнение работ должно осуществляться по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Радиосвязи, 26/1.

6.Ответственность Сторон

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору «Подрядчик» и «Заказчик» несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

  - В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств. Размер штрафа устанавливается (из расчета 2,5 процента от цены Договора) в сумме_____________ рублей _____ копеек.

  - В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных Договором, «Заказчик» направляет «Подрядчику» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных «Подрядчиком».

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства). Размер штрафа устанавливается (из расчета 10 процентов от цены Договора) в сумме ____________ рублей ______ копеек.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Споры и/или разногласия, которые Стороны не смогут решить путем переговоров, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

- Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из Сторон своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами исполнительной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств.

7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в срок, указанный в Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на все время действия соответствующего обстоятельства.

7.3. Сторона, для которой оказалось невозможным исполнение обязательств, вследствие вышеуказанных обстоятельств, обязана немедленно, не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления, в письменной форме уведомить другую Сторону. Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться документом, выданным соответствующим компетентным органом.

7.4. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, согласно п. 7.3., влечет за собой утрату права Сторон ссылаться на эти обстоятельства.

7.5. Если указанные обстоятельства будут длиться более 1-го месяца, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, в соответствии с законодательством РФ.

# Срок действия и порядок расторжения Договора

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует по «___» ______________ 2018года включительно.

  - Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

  - При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

  - Любое изменение или дополнение к настоящему Договору должно быть составлено в письменной форме, подписано уполномоченными представителями Сторон.

  - В вопросах, прямо не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

# 9. Прочие условия

# 9.1. По всем вопросам, связанным с исполнением обязательств по настоящему Договору, ответственными представителями являются:

# от «Подрядчика» – ____________________(должность) ____________________(Ф.И.О.),

# тел. (_____) ___________, факс (_____) ________, e-mail: _______________________________;

# от «Заказчика» – ____________________(должность) _____________________(Ф.И.О.),

# тел. (_____) ___________, факс (_____) ________, e-mail: _______________________________;

# 9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9.3. К настоящему Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 Техническое задание на ____ л.

10.  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

10.1. ПОДРЯДЧИК:

10.2. ЗАКАЗЧИК:

Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки», 694020, г. Корсаков, бульвар Приморский, 4/2.

р/с 40501810564012000002, отделение г. Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, наименование получателя УФК по Сахалинской области (ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и Камчатки», л/сч. 20616Щ94090), БИК 046401001, ИНН 6504043879, КПП 650401001, ОКПО 24541746, ОГРН 1026500781460, ОКОНХ 51210, 51600

| ЗАКАЗЧИК ___________________ М.П. | ПОДРЯДЧИК ___________________ М.П. |
| --- | --- |

# Приложение № 1

# к договору от   №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту кровли административного здания

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | ФГБУ «Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки» |
| 2. | Вид работ | Капитальный ремонт кровли административного здания Камчатского филиала ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и Камчатки» |
| 3. | Место проведения работ | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Радиосвязи, 26/1 |
| 4. | Требования к Подрядчику | Работы выполняются Подрядчиком при условии, что он являются членом саморегулируемой организации в области капитального ремонта объектов капитального строительства. Подрядчик должен соответствовать требованиям, установленным в ч. 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации |
| 5. | Период выполнения работ | Работы выполняются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору). График производства работ составляется Подрядчиком и предоставляется Заказчику при подписании Договора. Срок выполнения работ – 60 календарных дней |
| 6. | Описание ремонтных работ | Работы необходимо производить согласно проектной документацией по объекту «Капитальный ремонт кровли административного здания филиала ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и Камчатки» (публикуется отдельным файлом) и приложений к Договору. |
| 7. | Общие требования | Работы должны осуществляться силами и средствами Подрядчика за счет Подрядчика в соответствии с данным техническим заданием. Обеспечить обязательное соблюдение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности, строительных норм и правил, государственных стандартов, ведомственных строительных норм. Подрядчик обязан обеспечить место производства работ средствами пожаротушения и оказания первой медицинской помощи. Все работы должны вестись с учетом того, что объект является действующим зданием, не создавая препятствий для осуществления основного вида деятельности. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников учреждения и посетителей. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций, требований администрации учреждения обязательно. Работы должны производиться в рабочее время организации: пн.-пт. с 08-30 до 17-00. В выходные и праздничные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня производство работ возможно по предварительному согласованию с Заказчиком. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности им материалов, оборудования, конструкций, принадлежащих Заказчику и находящихся в местах производства работ, а также Подрядчик несет ответственность за риск их случайной утраты и случайного повреждения. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику (повреждение электропроводки, конструкций крыши, фасада и т.д.) при проведении работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость договора. В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация. |
| 8. | Требования к выполнению работ | До начала выполнения работ уведомить Заказчика и Организацию, осуществляющую строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией, о готовности к началу работ. Назначить лицо, ответственное за производство работ, строительный контроль. Копию приказа предоставить заказчику. Перед началом работ провести техническое обследование в присутствии Заказчика, определить состав работ в соответствии с проектной документацией. Работы должны производиться только в отведенной и огороженной зоне работ. Предусмотреть сигнальное ограждение в зоне потенциально опасных производственных факторов. Разместить информационные щиты с информацией о капитальном ремонте (наименование Заказчика и Подрядчика, наименование и срок выполнения работ по капитальному ремонту, с указанием ответственных лиц Заказчика и Подрядчика, номеров контактных телефонов), размером 1,0х1,5м. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите помещений собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. В процессе ремонтных работ на кровле должно быть исключено увлажнение и промокание основания и теплоизоляции покрытия атмосферными осадками. К концу рабочей смены обеспечить отвод воды с кровли на случай дождя. Не захламлять места общего пользования, придомовую территорию, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. По окончании рабочей смены все горючие и взрывоопасные вещества и материалы должны быть вывезены с объекта. Обеспечить сохранность асфальтового покрытия. Восстановление осуществляется Подрядчиком за свой счёт. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией. Не приступать к производству работ до полного устранения замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией. Обеспечить ежедневный вывоз строительного мусора от разборки конструкций с рабочей зоны. Предусмотреть: контейнер для строительного мусора. Складирование и хранение мусора на территории запрещено. Подрядчик не вправе использовать под строительный мусор урны и контейнеры объекта и прилегающих зданий. Погрузка и вывоз строительного мусора, демонтируемых строительных конструкций, элементов и материалов осуществляется силами Подрядчика и за его счет. |
| 9. | Требования к качеству работ и материалов | Все ремонтные работы на Объекте необходимо выполнять в объемах, с качеством в соответствии с требованиями, предусмотренными условиями договора и приложениями к нему, нормативно-техническими документами и регламентами, строительными нормами и правилами предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также проектной документацией по объекту «Капитальный ремонт кровли административного здания филиала ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и Камчатки» (публикуется отдельным файлом). Подрядчик должен применить современные методы и технологии производства работ. Обеспечить приемку работ, подлежащих освидетельствованию, и приемку выполненных работ с Заказчиком или Организацией, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, конструкций, изделий, основных и вспомогательных материалов. Подрядчик обеспечивает соответствие применяемых при капитальном ремонте строительных материалов требованиям государственных стандартов, технических условий. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество/соответствие и разрешены для применения в строительстве. Копии сертификатов и другие документы на материалы должны быть предоставлены и согласованы до начала выполнения конкретного вида работ (согласно графику производства работ). Все используемые Подрядчиком материалы, изделия, комплектующие, оборудование должны быть высококачественными, ранее не использовавшимися, новыми, не восстановленными, изготовленными по современной технологии. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий и конструкций, применяемых им для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектно-сметной документации на объект, а также государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации. Потребность и расход строительных материалов на выполнение работ определяется на основании проектно-сметной документации на объект и утвержденных в установленном порядке норм расхода. При отсутствии утвержденных норм расхода на новые строительные материалы, расход определяется на основании рекомендаций завода-изготовителя. Доставка, разгрузка и погрузка материалов и оборудования к месту проведения работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика. При применении материалов не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик предъявляет претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении Договора. Складирование строительных материалов производить в местах согласованных с Заказчиком. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору. |
| 10. | Основная нормативная документация | Подрядчик при выполнении работ обязан соблюдать нормативно-технические требования Строительных норм и правил, Санитарных норм и правил, Стандартов, и других действующих законодательных и нормативно-технических документов, в том числе: - Обеспечить выполнение всех работ в полном соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Ведомственные строительные нормы ВСН 58 – 88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий»; - СНиП 21-01-97 от 13.02.1997 Пожарная безопасность зданий и сооружений; - СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*»; - СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»; - СП 20.13330.2011 « Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85»; - СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»; - СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»; - СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»; - СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»; - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; - СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»; - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - и другие действующие государственные стандарты, строительные нормы и правила, ведомственные строительные нормы, нормативные правовые акты Российской Федерации. |
| 11. | Требования к приемке работ | Подрядчик должен проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний и проверок сторонние организации, имеющие соответствующие разрешительные документы и сертификаты. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки на месте проведения работ представителем Заказчика или строительного контроля скрытых работ и подписания Акта освидетельствования этих работ. Если последующие работы выполнены в отсутствие подписанного Заказчиком акта скрытых работ, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её за свой счет. Акты скрытых работ должны оформляться в соответствии с РД 11-02-2006. К актам на скрытые работы Подрядчик в обязательном порядке прикладывает фотофиксацию скрытых работ. Акты составляются в трех экземплярах, хранятся на объекте в отдельной папке и служат основанием для оформления формы КС-2. Для выполнения этого условия, подрядчик обязан извещать Заказчика о проводимых работах согласно техническому заданию ежедневно. На объекте в обязательном порядке должен находиться Общий журнал работ (унифицированная форма КС-6, утвержденная Постановлением Госкомстата №71а от 30.10.1997 г.), в котором Подрядчик отражает технологическую последовательность, сроки, качество и объемы работ ежедневно, а также Заказчик отражает все выявленные недостатки и дефекты. Журнал должен быть оформлен надлежащим образом (пронумерован, сшит и скреплен печатью). Отраженные в Журнале замечания обязательны к устранению и при приемке выполненных работ будут учитываться. По окончании работ оригинал Журнала передается Заказчику. Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию по фактически выполненным на объекте работам, согласованную в установленном порядке. Исполнительная документация должна быть оформлена согласно СНиП 3.01.04-87. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией и нормативным документами. Все недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, Подрядчик устраняет за свой счет. В случае выявления нарушений и отступлений от задания, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применения финансово-экономических санкций согласно договору. Срок гарантии качества работ устанавливается 60 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ, объем гарантии – 100%. Гарантия на установленное оборудование, изделия и используемые материалы не менее 60 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ, объем гарантии – 100%. Устранение недостатков (дефектов) на весь объем выполняемых работ должно осуществляться за счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения письменного уведомления о выявленных недостатках в течение всего гарантийного срока. Подрядчик должен вывезти до дня подписания акта приемки всех выполненных по договору работ принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции. Для приемки выполненных Работ по настоящему Договору, Подрядчик не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней письменно извещает Заказчика об окончании выполнения Работ по настоящему Договору и готовности Объекта, с указанием конкретной даты приемки выполненных работ, для направления уполномоченного представителя Заказчика. Приемка выполненных по договору работ осуществляется Заказчиком и оформляется Подрядчиком актом приемки выполненных работ по форме КС-2, а также справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком отчетных документов совместно с уполномоченным представителем Подрядчика рассматривает и согласовывает представленные документы (принимает выполненные работы) или представляет аргументированный отказ. В случае отсутствия исполнительной документации Заказчик имеет право отказать Подрядчику в рассмотрении акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. В случае выявления Заказчиком ошибок в формах КС-2, КС-3 и исполнительной документации Подрядчик обязан в течение 3-х рабочих дней со дня возврата Заказчиком документации на исправление, предъявить Заказчику исправленную документацию. |

12. Ведомость объемов работ

Выполнение видов и объемов работ производить в соответствии с техническим заданием

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | м2 | 630 | ФЕР46-04-008-02 |
| 2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки | м2 | 630 | ФЕРр58-1-1 |
| 3 | Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой | м3 | 72,5 | ФЕР11-01-008-02 |
| 4 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 4,2 | ФЕРр69-9-1 |
| Раздел 2. Чердачное перекрытие |
| 5 | Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике (кирпичный бортик) | м2 | 18 | ФЕР08-02-016-01 |
| 6 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 597 | ФЕР12-01-015-03 |
| 7 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 107 | ФЕР26-01-039-01 |
| 8 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 569 | ФЕР12-01-015-03 |
| 9 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм | м2 | 569 | ФЕР12-01-017-01 |
| 10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 3,215 | ФЕР06-01-015-10 |
| Раздел 3. Конструкции крыш |
| 11 | Очистка поверхности щетками | м2 | 321 | ФЕР13-06-003-01 |
| 12 | Демонтаж сжимов для рубленых стен | м | 88 | ФЕР10-01-009-01 |
| 13 | Установка сжимов для рубленых стен (металлических скоб) | м | 88 | ФЕР10-01-009-01 |
| 14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской | м2 | 2,5 | ФЕР13-03-004-28 |
| 15 | Антисептическая обработка деревянных конструкций при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | м2 | 1855 | ФЕР10-01-091-01 |
| Раздел 4. Кровля |
| 16 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного | м2 | 630 | ФЕР10-01-083-03 |
| 17 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылка) | м | 105 | ФЕРр58-5-4 |
| 18 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (лобовой доски) | м | 99 | ФЕРр58-5-4 |
| 19 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 693 | ФЕР12-01-015-03 |
| 20 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | м2 | 725 | ФЕР09-04-002-01 |
| 21 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 56 | ФЕР12-01-010-01 |
| 22 | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания | мест | 5 | ФЕРр58-23-1 |
| 23 | Установка неостекленных оконных переплетов: створных (решетки) | шт | 2 | ФЕРр56-8-1 |
| 24 | Ограждение кровель перилами (снегозадержатель) | м | 93 | ФЕР12-01-012-01 |
| 25 | Ограждение кровель перилами (ограждение) | м | 93 | ФЕР12-01-012-01 |
| Раздел 5. Работы по устройству водосточной системы |
| 26 | Устройство желобов: подвесных | м | 99 | ФЕР12-01-009-02 |
| 27 | Установка: воронок водосточных | шт. | 4 | ФЕРр58-10-6 |
| 28 | Установка: колен водосточных труб (угол поворота) | шт. | 4 | ФЕРр58-10-3 |
| 29 | Установка: колен водосточных | шт. | 4 | ФЕРр58-10-3 |
| 30 | Установка: прямых звеньев водосточных труб | м | 60 | ФЕРр58-10-1 |
| Раздел 6. Мусор |
| 31 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 4,9 | ФССЦпг01-01-01-041 |
| 32 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 44,3 | ФССЦпг01-01-01-043 |
| 33 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 3,5 | ФССЦпг01-01-01-015 |
| 34 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 49,2 | ФССЦпг03-21-01-025 |
| 35 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 3,5 | ФССЦпг01-01-02-015 |

Приложение № 3

к Договору подряда № ______

от «____»____________2018 г.

График производства работ

на выполнение работ по ремонту кровли административного здания

Место проведения работ г. Петропавловск-Камчатский, ул. Радиосвязи, 26/1

Начало работ  –          «        »                    2018 года

Окончание работ  –    «       »                    2018 года

| № п/п | Номер помещ. | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения | мес. | мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Длит. | Нач. | Оконч. | 01 | 07 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:						Подрядчик:

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________ |  |  |  |  |  |  | ____________ |  |
| " _____ " ________________ 2018 г. |  |  |  |  |  | "____ " ____________2018 г. |
|  |  | Выполнение работ по ремонту кровли административного здания |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |
| на | Капитальный ремонт кровли административного здания Камчатского филиала ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и Камчатки», |  |  |
|  | расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Радиосвязи, 26/1 |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ __________________________ | ______________6116,001 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда ______________________________________ | ________________35,733 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Сметная трудоемкость _________________________________________ | _______________3893,69 | чел.час |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2 покрытия) | 6,3 | 79,44 66,92 | 12,52 | 500 | 422 | 78 | 8,58 | 54,05 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 109%=121%*0.9 60%=70%*0.85 |  |  | 460 253 1213 |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки (100 м2 кровли) | 6,3 | 160,11 120,37 | 39,74 6,21 | 1009 | 759 | 250 39 | 15,16 | 95,51 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 91% 65% |  |  | 726 519 2254 |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР11-01-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой (1 м3 изоляции) (Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 72,5 | 38,95 15,02 | 23,93 4,12 | 2824 | 1089 | 1735 299 | 1,76 | 127,6 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 122%=135%*0.9 64%=75%*0.85 |  |  | 1693 888 5405 |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) | 0,042 | 1553,82 1553,82 |  | 65 | 65 |  | 214,32 | 9 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 86% 50% |  |  | 56 33 154 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы | 9026 |  |  |  | 286,16 |
| Раздел 2. Чердачное перекрытие |
| 5 | ФЕРр53-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (докладка стен) (100 м3 кладки) | 0,067 | 89275,4 4717,94 | 3369,6 526,5 | 5981 | 316 | 226 35 | 563 | 37,72 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 70% |  |  | 333 246 6560 |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР08-02-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр применительно | Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике (кирпичный бортик) (100 м2 стенки) | 0,18 | 15221,11 1125,02 | 1210,92 8,78 | 2740 | 203 | 218 2 | 131,89 | 23,74 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 121%=134%*0.9 68%=80%*0.85 |  |  | 286 160 3271 |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) | 5,97 | 951,81 68,52 | 31,79 1,76 | 5682 | 409 | 190 11 | 7,84 | 46,8 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 119%=132%*0.9 55%=65%*0.85 |  |  | 576 266 6633 |  |  |  |  |
| 8 | ФССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б (м2) | -656,7 | 6,2 |  | -4072 |  |  |  |  |
| 9 | ФССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Мастика битумная кровельная горячая (т) | -0,2985 | 3390 |  | -1012 |  |  |  |  |
| 10 | Прайс-лист Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Изолтекс НГ (ветро-гидрозащита) (цена 150 руб/м2 / 9,82=15,27 руб/м2) (м2) | 656,7 | 15,27 |  | 10028 |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (1 м3 изоляции) | 107 | 1722,72 98,29 | 57,3 | 184331 | 10517 | 6131 | 10,58 | 1132,06 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 99%=110%*0.9 60%=70%*0.85 |  |  | 11974 7257 206673 |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) | 5,69 | 951,81 68,52 | 31,79 1,76 | 5416 | 390 | 181 10 | 7,84 | 44,61 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 119%=132%*0.9 55%=65%*0.85 |  |  | 550 254 6324 |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б (м2) | -625,9 | 6,2 |  | -3881 |  |  |  |  |
| 14 | ФССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Мастика битумная кровельная горячая (т) | -0,2845 | 3390 |  | -964 |  |  |  |  |
| 15 | ФССЦ-101-2645 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Тканый геотекстиль: KORTEX GT 200/200 (м2) | 625,9 | 43,66 |  | 27327 |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) | 5,69 | 1257,63 235,18 | 190,48 21,86 | 7156 | 1338 | 1084 124 | 27,22 | 154,88 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 119%=132%*0.9 55%=65%*0.85 |  |  | 2016 932 10576 |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) (до толщины 50 мм ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) | 5,69 | 2251,2 302,4 | 93,1 11,9 | 12809 | 1721 | 530 68 | 35 | 199,15 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 119%=132%*0.9 55%=65%*0.85 |  |  | 2456 1135 16791 |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) | 3,215 | 6084,69 111,99 | 37,1 2,16 | 19562 | 360 | 119 7 | 12,64 | 40,64 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 104%=116%*0.9 55%=65%*0.85 |  |  | 440 233 20319 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие | 304571 |  |  |  | 1925,89 |
| Раздел 3. Конструкции крыш |
| 19 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) | 321 | 7,68 7,68 |  | 2465 | 2465 |  | 0,9 | 288,9 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 89%=99%*0.9 60%=70%*0.85 |  |  | 2523 1701 7059 |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР10-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр применительно | Установка сжимов для рубленых стен (Демонтаж) (100 м сжимов) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 0,88 | 831,08 798,41 | 32,67 | 731 | 703 | 28 | 93,6 | 82,37 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 117%=130%*0.9 54%=63%*0.85 |  |  | 823 380 1934 |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР10-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр применительно | Установка сжимов для рубленых стен (металлических скоб) (100 м сжимов) (ОП п.1.10.3При применении лесоматериалов других пород: для лиственницы, березы ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 0,88 | 4640,86 1097,81 | 40,84 | 4084 | 966 | 36 | 128,7 | 113,26 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 117%=130%*0.9 54%=63%*0.85 |  |  | 1300 600 6138 |  |  |  |  |
| 22 | ФССЦ-101-1714 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Болты с гайками и шайбами строительные (т) | -0,1285 | 9040,01 |  | -1162 |  |  |  |  |
| 23 | ФССЦ-102-0044 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта (м3) | -0,0352 | 1665 |  | -59 |  |  |  |  |
| 24 | ФССЦ-102-0028 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (м3) | -0,924 | 1980 |  | -1830 |  |  |  |  |
| 25 | ФССЦ-101-1671 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг (кг) | 75,68 | 15,14 |  | 1146 |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР13-03-004-28 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 0,025 | 3986,42 44,08 | 15,2 0,2 | 100 | 1 |  | 4,86 | 0,12 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 89%=99%*0.9 60%=70%*0.85 |  |  | 1 1 102 |  |  |  |  |
| 27 | ФЕР10-01-091-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления (100 м2 обрабатываемой поверхности) | 18,55 | 263,84 47,94 | 39,73 0,46 | 4894 | 889 | 737 9 | 5,1 | 94,61 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 117%=130%*0.9 54%=63%*0.85 |  |  | 1209 558 6978 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Конструкции крыш | 20304 |  |  |  | 653,79 |
| Раздел 4. Кровля |
| 28 | ФЕР10-01-083-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного (100 м2 покрытия) | 6,3 | 4455,04 258,8 | 100,07 7,97 | 28067 | 1630 | 630 50 | 29,21 | 184,02 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 117%=130%*0.9 54%=63%*0.85 |  |  | 2267 1047 31784 |  |  |  |  |
| 29 | ФССЦ-102-0053 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (м3) | -16,57 | 1100 |  | -18227 |  |  |  |  |
| 30 | ФССЦ-102-0044 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта (м3) | 16,57 | 1665 |  | 27589 |  |  |  |  |
| 31 | ФЕРр58-5-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылка) (100 м) | 1,05 | 2722,57 1136,62 | 17,45 | 2859 | 1193 | 18 | 133,25 | 139,91 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 91% 65% |  |  | 1086 775 4720 |  |  |  |  |
| 32 | ФЕРр58-5-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (лобовой доски) (100 м) | 0,99 | 2722,57 1136,62 | 17,45 | 2695 | 1125 | 17 | 133,25 | 131,92 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 91% 65% |  |  | 1024 731 4450 |  |  |  |  |
| 33 | ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) | 6,93 | 951,81 68,52 | 31,79 1,76 | 6596 | 475 | 220 12 | 7,84 | 54,33 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 119%=132%*0.9 55%=65%*0.85 |  |  | 668 309 7699 |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) | 7,25 | 944,74 310,27 | 480,51 37,43 | 6849 | 2249 | 3484 271 | 35,5 | 257,38 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 89%=99%*0.9 72%=85%*0.85 |  |  | 2603 2106 12766 |  |  |  |  |
| 35 | ФССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НC35-1000-0,7 (м2) | 797,5 | 79,64 |  | 63513 |  |  |  |  |
| 36 | ФССЦ-101-3139 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8х38 мм (100 шт.) | 40 | 41,3 |  | 1652 |  |  |  |  |
| 37 | ФССЦ-206-1343 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Алюминиевые заклепки (3,2х6 896 шт вес 1 шт - 0,0006кг) (т) | 0,000538 | 57460 |  | 31 |  |  |  |  |
| 38 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) | 0,56 | 9875,72 961,76 | 23,38 2,7 | 5530 | 539 | 13 2 | 112,75 | 63,14 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 119%=132%*0.9 55%=65%*0.85 |  |  | 741 343 6698 |  |  |  |  |
| 39 | ФССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) | -0,4379 | 11200 |  | -4904 |  |  |  |  |
| 40 | ФССЦ-101-5059 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (м2) | 61,6 | 73,67 |  | 4538 |  |  |  |  |
| 41 | ФЕРр58-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания (1 место) | 5 | 677,13 75,32 | 7,54 | 3386 | 377 | 38 | 8,83 | 44,15 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 91% 65% |  |  | 343 245 3974 |  |  |  |  |
| 42 | ФЕРр56-8-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка неостекленных оконных переплетов: створных (решетки) (100 створок, фрамуг, форточек) | 0,02 | 6472,2 2423,11 | 26,19 3,78 | 129 | 48 | 1 | 224,57 | 4,49 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 90% 62% |  |  | 43 30 202 |  |  |  |  |
| 43 | ФССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 (м2) | 1,1 | 421,8 |  | 464 |  |  |  |  |
| 44 | ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ограждение кровель перилами (снегозадержатель) (100 м ограждения) | 0,93 | 3147,39 59,1 | 55,38 3,92 | 2927 | 55 | 52 4 | 6,67 | 6,2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 119%=132%*0.9 55%=65%*0.85 |  |  | 81 37 3066 |  |  |  |  |
| 45 | ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ограждение кровель перилами (ограждение) (100 м ограждения) | 0,93 | 3147,39 59,1 | 55,38 3,92 | 2927 | 55 | 52 4 | 6,67 | 6,2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 119%=132%*0.9 55%=65%*0.85 |  |  | 81 37 3066 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Кровля | 153084 |  |  |  | 977,43 |
| Раздел 5. Работы по устройству водосточной системы |
| 46 | ФЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) | 0,99 | 6746,91 267,93 | 22,95 2,16 | 6679 | 265 | 23 2 | 31,41 | 31,1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 119%=132%*0.9 55%=65%*0.85 |  |  | 367 169 7261 |  |  |  |  |
| 47 | ФССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) | -0,4475 | 11200 |  | -5012 |  |  |  |  |
| 48 | ФССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет (шт.) | 33 | 220,46 |  | 7275 |  |  |  |  |
| 49 | ФССЦ-301-5846 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125х132 мм, стандартный цвет (шт.) | 165 | 32,53 |  | 5367 |  |  |  |  |
| 50 | ФЕРр58-10-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) (монтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | 0,04 | 7011,74 226,47 | 3,49 | 280 | 9 |  | 26,55 | 1,06 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 91% 65% |  |  | 8 6 294 |  |  |  |  |
| 51 | ФССЦ-301-1104 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм (шт.) | -4 | 67,8 |  | -271 |  |  |  |  |
| 52 | ФССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет (шт.) | 4 | 88,55 |  | 354 |  |  |  |  |
| 53 | ФЕРр58-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (угол поворота) (100 шт.) (монтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | 0,04 | 3757,8 272,54 | 3,49 | 150 | 11 |  | 31,95 | 1,28 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 91% 65% |  |  | 10 7 167 |  |  |  |  |
| 54 | ФССЦ-201-1102 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (шт.) | -4 | 34,8 |  | -139 |  |  |  |  |
| 55 | ФССЦ-301-5852 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) | 4 | 196,97 |  | 788 |  |  |  |  |
| 56 | ФЕРр58-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) (монтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | 0,04 | 3757,8 272,54 | 3,49 | 150 | 11 |  | 31,95 | 1,28 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 91% 65% |  |  | 10 7 167 |  |  |  |  |
| 57 | ФССЦ-201-1102 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (шт.) | -4 | 34,8 |  | -139 |  |  |  |  |
| 58 | ФССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) | 4 | 92,17 |  | 369 |  |  |  |  |
| 59 | ФЕРр58-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) (монтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | 0,6 | 6634,1 156,95 | 5,67 | 3980 | 94 | 3 | 18,4 | 11,04 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 91% 65% |  |  | 86 61 4127 |  |  |  |  |
| 60 | ФССЦ-201-1101 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (м) | -68,7 | 56,5 |  | -3882 |  |  |  |  |
| 61 | ФССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет (шт.) | 20 | 309,02 |  | 6180 |  |  |  |  |
| 62 | ФССЦ-301-5871 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт.) | 44 | 57,82 |  | 2544 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Работы по устройству водосточной системы | 25450 |  |  |  | 50,43 |
| Раздел 6. Мусор |
| 63 | ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 4,9 | 42,98 42,98 |  | 211 | 211 |  |  |  |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |  | 211 |  |  |  |  |
| 64 | ФССЦпг01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) | 44,3 | 3,28 | 3,28 | 145 |  | 145 |  |  |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |  | 145 |  |  |  |  |
| 65 | ФССЦпг01-01-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) | 3,5 | 22,33 | 22,33 | 78 |  | 78 |  |  |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |  | 78 |  |  |  |  |
| 66 | ФССЦпг03-21-01-025 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) | 49,2 | 17,32 | 17,32 | 852 |  | 852 |  |  |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |  | 852 |  |  |  |  |
| 67 | ФССЦпг01-01-02-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) | 3,5 | 22,33 | 22,33 | 78 |  | 78 |  |  |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |  | 78 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 6 Мусор | 1364 |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | 448528 | 30960 | 17247 949 |  | 3482,52 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 455633 | 34639 | 20673 1094 |  | 3893,69 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6-7, 12, 16-17, 33, 38, 44-46, 48, 11, 18-19, 26, 21, 27-30, 34) | 7105 | 3679 | 3425 144 |  | 411,171 |
| Накладные расходы | 36835 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 21326 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |
| Итого | 513794 |  |  |  | 3893,69 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 400321 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 20673 |  |  |  |  |
| ФОТ | 35733 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 36835 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 21326 |  |  |  |  |
| Непредвиденные расходы 2% | 10276 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 524070 |  |  |  |  |
| Индекс изменения сметной стоимости на 1-ый квартал 2016г. Письмо Минстроя России от 19.02.16г №4688-ХМ/05 524 070 * 9,89 | 5183052 |  |  |  |  |
| НДС 18% | 932949,36 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 6116001,36 |  |  |  | 3893,69 |

Раздел IV.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

на выполнение работ по ремонту кровли административного здания

| Основные характеристики объекта закупки | Выполнение работ по ремонту кровли административного здания. Место проведения работ: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Радиосвязи, 26/1. |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Начальная (максимальная) цена договора (НМЦ) определена посредством применения проектно-сметного метода. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии со сметным расчетом на «Выполнение работ по ремонту кровли административного здания». Проектно-сметный метод применен на основании сметных нормативов, которые содержат федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы на территории Российской Федерации (ФЕР-2001 в редакции Минстроя РФ (2014г.)) |

Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ по ремонту кровли административного здания

| Наименования смет | Сметная стоимость, в руб. |
| --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту кровли административного здания | 5 183 052,00 |
| Итого | 5 183 052, 00 |
| НДС 18% | 932 949, 36 |
| Итого: | 6 116 001, 36 |
| Всего стоимость подрядных работ в текущих ценах (начальная (максимальная) цена контракта) | 6 116 001, 36 |

Специалист по строительству  АХО					Ануфриева Л.  И.

# Footnotes

PDF - Portable Document Format (открытый стандарт ISO 32000) - кроссплатформенный формат электронных документов, разработанный фирмой Adobe Systems Incorporated.